Женский термометр Miaomiaoce

Accessories:

Чехол

Литиевая батарея CR1620 (already positioned into the body part)

Руководство

Техническая информация EMC

Метод использования:

Отображение температуры / времени

Единица измерения / измерение

Будильник

Заряд

Прогнозирование температуры

Запись истории

# Подготовка

Включение: как показано на рисунке, нажмите кнопку питания, подсветка

включется со звуковым сигналом.

После загрузки ,на дисплее отобразится следующее

Запись истории. Дата отображается на экране, указывая

что это последняя измеренная температура.

Начало работы. Когда на экране появляется ниже, символ «° C» начинает мигать,

указывает, что термометр готов начать измерение.

Пожалуйста поместите термометр полость рта.

# Примечание. Индикация «LO» не отображается, и это не является ошибкой .

Измерения температуры

Для перорального применения:

Держите ротовую полость закрытой более 5 минут до измерения. Это позволит произвести измерения более точными.

Как показано на рисунке ниже, поместите термометр на основание языка.

Закройте полость рта и надавите термометр языком.

Поддерживайте термометр рукой.

Во время измерения температуры держите полость рта закрытой.

Язык

Основание языка

Стороной дисплея вверх

Точка размещения

Примечание! Следующие ситуации могут привести к неточным измерениям.

После купания или еды. Подождите не менее 30 минут, прежде чем измерять температуру тела.

Завершение измерения температуры

Когда термометр издаст звуковой сигнал, значит измерение температуры закончена. Дисплей начнет моргать «° C», и отображаться текущая температура тела.

## Выключение термометра: нажмите и удерживайте (> 2 секунды), чтобы выключить термометр и поместите его в набор для хранения

Загрузка и установка программного обеспечения Отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить Miaomiaoce APP..



Поддерживаемое оборудование

Устройства Apple: устройства Apple, работающие под управлением iOS 8.0 , Bluetooth 4.0 и выше .

Android-устройства: Android-устройства под управлением Android 4.3, Bluetooth 4.0 и выше.

Описание использования приложения

Синхронизация данных

Откройте приложение Miaomiaoce APP, следуйте инструкциям по синхронизации данных.

После завершения синхронизации термометр можно использовать в обычном режиме. И данные измерения температуры перед синхронизацией будут автоматически сохранены на мобильном устройстве .

# Термометр может хранить 512 сохраненных списков температуры тела.

Настройки

Откройте приложение Miaomiaoce APP, выберите «Будильник» в настройках, чтобы установить или закрыть время пробуждения будильника в соответствии с инструкциями.

После того, как будильник установлен, на экране термометра появится будильник. Символ исчезнет, когда будильник будет отменен.

Сигнал будильника

При достижении времени пробуждения будильника термометр будет издавать непрерывный тон, такой как пчела. Нажмите кнопку питания, и будильник отключиться.

Если не принимать никаких действий, будильник автоматически отключится и перейдет в режим ожидания.

Рекомендуется вручную отключить будильник и продлить срок службы батареи.