## Лист1
№ | Компетенция | Категория товара | Наименование позиции | Ед. изм. | Кол-во Акт.обл | Кол-во Кост.обл | Кол-во Павл.обл | Общее количество | Цена, тенге
1 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Щит металлический распределительный ЩМП 07 (600-400-155) | шт | 8 | 8 | 10 | 26
2 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Счетчик трехфазный Меркурий 231 АМ-01 | шт | 8 | 8 | 10 | 26
3 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт | 16 | 16 | 20 | 52
4 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт | 8 | 8 | 10 | 26
5 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Миниконтактор МКИ-11610 16А 230В/АС3 1НО IEK | шт | 16 | 16 | 20 | 52
6 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Реле контроля фаз ЕЛ-11М-15 АС400В УХЛ4 | шт | 8 | 8 | 10 | 26
7 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Автоматический выключатель 1-п, ВА47-29 1Р 6 А х-ка С | шт | 24 | 24 | 30 | 78
8 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Выключатель концевой 1НЗ 1НО MTB4-LZ8104 | шт | 16 | 16 | 20 | 52
9 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Корпус КП101 для кнопок 1 мест | шт | 8 | 8 | 10 | 26
10 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Корпус КП104 для кнопок 4 места | шт | 8 | 8 | 10 | 26
11 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Труба гофрированная ППЛ 16мм | м | 160 | 160 | 200 | 520
12 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Труба гофрированная ППЛ 20мм | м | 240 | 240 | 300 | 780
13 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 серый ИЭК | шт | 320 | 320 | 400 | 1040
14 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 синий ИЭК | шт | 320 | 320 | 400 | 1040
15 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Зажим наборный ЗНИ-4 PEN | шт | 80 | 80 | 100 | 260
16 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | AL-22TE d22 мм неон/230 В цилиндр Синий (сигнальная лампа) | шт | 8 | 8 | 10 | 26
17 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | AL-22TE d22 мм неон/230 В цилиндр Зеленый (сигнальная лампа) | шт | 8 | 8 | 10 | 26
18 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | AKS-22 с ключом на 2 фиксир.положения I-O 1р 1з (селектор переключения) | шт | 8 | 8 | 10 | 26
19 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | SB-7 «Cтоп» d22 мм/230 В красный (кнопка управления) | шт | 8 | 8 | 10 | 26
20 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | SB-7 «Пуск» d22 мм/230 В зеленый (кнопка управления) | шт | 8 | 8 | 10 | 26
21 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО IEK (магнитный пускатель) | шт | 48 | 48 | 60 | 156
22 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Кабель-канал 100x60мм (длина 2 м) | шт | 24 | 24 | 30 | 78
23 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Кабельный канал "Элекор" 25х25 (длина 2 м) | шт | 24 | 24 | 30 | 78
24 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Держатель с защёлкой д16 (клипса) | шт | 400 | 400 | 500 | 1300
25 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Держатель с защёлкой д20 (клипса) | шт | 400 | 400 | 500 | 1300
26 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Светильник НПП1101 круг 100Вт IP54 белый IEK | шт | 8 | 8 | 10 | 26
27 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Контактор модульный КМ20-20 AC IEK | шт | 8 | 8 | 10 | 26
28 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Лампа накаливания декоративная ДШ 40вт Р45 230в Е27 матовый шар (LN-G45-40-E27-FR) | шт | 8 | 8 | 10 | 26
29 | Электромонтаж | Прочее | Саморезы по дереву 4,2х25 | шт | 1200 | 1200 | 1500 | 3900
30 | Электромонтаж | Прочее | Саморезы по металлу с пером 4,2х13 | шт | 1200 | 1200 | 1500 | 3900
31 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Кабель ПВС 2х1.5 | м | 640 | 640 | 800 | 2080
32 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Кабель ПВС 4х2,5 | м | 120 | 120 | 150 | 390
33 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Кабель ПВС 3х1,5 | м | 400 | 400 | 500 | 1300
34 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Провод ПВ3 1х1,5(желто-зеленый) | м | 240 | 240 | 300 | 780
35 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Провод ПВ3 1х1,5 (синий) | м | 400 | 400 | 500 | 1300
36 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Провод ПВ3 1х1,5 (белый) | м | 400 | 400 | 500 | 1300
37 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Наконечник гильза с изолированным фланцем 1.5мм (100шт упаковка) | уп | 8 | 8 | 10 | 26
38 | Электромонтаж | Электромонтажное оборудование и материалы | Наконечник гильза с изолированным фланцем 2.5мм (100шт упаковка) | уп | 8 | 8 | 10 | 26
1 | Токарное дело | Металлопрокат | Круг Ø30 ст.3сп. | кг | 8.8 | 8.8 | 13 | 30.6
2 | Токарное дело | Металлопрокат | Круг Ø50 ст.3сп. | кг | 22.4 | 22.4 | 34 | 78.8
3 | Токарное дело | Металлопрокат | Круг Ø70 ст.3сп. | кг | 20 | 20 | 30 | 70
4 | Токарное дело | Инструмент | Резец проходной упорный изогнутый Т5К10 25х16 | шт | 16 | 16 | 24 | 56
5 | Токарное дело | Инструмент | Резец подрезной изогнутый Т5К10 25х16 | шт | 16 | 16 | 24 | 56
6 | Токарное дело | Инструмент | Резец проходной отогнутый Т5К10 25х16 | шт | 16 | 16 | 24 | 56
7 | Токарное дело | Инструмент | Резец отрезной Т5К10 25х16 | шт | 16 | 16 | 24 | 56
8 | Токарное дело | Инструмент | Резец резьбовой наружной резьбы Т5К10 25х16 | шт | 16 | 16 | 24 | 56
9 | Токарное дело | Инструмент | Резец расточной проходной Т5К10 16х16 | шт | 16 | 16 | 24 | 56
10 | Токарное дело | Инструмент | Резец расточной упорный Т5К10 12х12 | шт | 16 | 16 | 24 | 56
11 | Токарное дело | Инструмент | Резец резьбовой для внутренней резьбы Т5К10 16х16 | шт | 16 | 16 | 24 | 56
12 | Токарное дело | Инструмент | Сверло к/х Ø15 Р6М5 | шт | 16 | 16 | 24 | 56
13 | Токарное дело | Инструмент | Сверло к/х Ø23 Р6М5 | шт | 16 | 16 | 24 | 56
14 | Токарное дело | Инструмент | Сверло к/х Ø36 Р6М5 | шт | 16 | 16 | 24 | 56
15 | Токарное дело | Инструмент | Сверло центровочное Ø5 Р6М5 | шт | 16 | 16 | 24 | 56
16 | Токарное дело | Инструмент | Плашка G 3/4 | шт | 16 | 16 | 24 | 56
17 | Токарное дело | Инструмент | Метчик G 3/4 | шт | 16 | 16 | 24 | 56
18 | Токарное дело | Инструмент | Вороток для метчика 3/4 | шт | 8 | 8 | 12 | 28
19 | Токарное дело | Инструмент | Державка для плашки 3/4 | шт | 8 | 8 | 12 | 28
20 | Токарное дело | Инструмент | Наждачная бумага KK 16 XW 0.02 х0.7м | шт | 8 | 8 | 12 | 28
21 | Токарное дело | Инструмент | Наждачная бумага Р 200 0.02х0.7м | шт | 8 | 8 | 12 | 28
22 | Токарное дело | Прочее | Масло моторное М8В | литр | 4 | 4 | 6 | 14
23 | Токарное дело | Инструмент | Щетка сметка | шт | 8 | 8 | 12 | 28
24 | Токарное дело | Инструмент | Крючок для удаления стружки | шт | 8 | 8 | 12 | 28
25 | Токарное дело | Прочее, Инструмент | СОЖ универсальная ADDINOL Penta Cool WM442 | литр | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 16.8
1 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) УХЛ3 | шт | 4 |  | 8 | 12
2 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Кабель канал 60х60, 2 метра | шт | 12 |  | 24 | 36
3 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Кабель канал 25х25, 2 метра | шт | 12 |  | 24 | 36
4 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Кабель канал перфорированный 40х40, 2 метра | шт | 8 |  | 16 | 24
5 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Автоматический выключатель ВА47-29 4Р 16А 4,5кА х-ка D | шт | 4 |  | 8 | 12
6 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D | шт | 4 |  | 8 | 12
7 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Наконечник НШВИ Е1510 штырьковый изолир. (1*100) | уп | 8 |  | 16 | 24
8 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | НаконечникНШВИ Е7508 0,75мм2 с изолированным фланцем (1*100) | Уп | 12 |  | 24 | 36
9 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Dinрейка 450 мм | шт | 16 |  | 32 | 48
10 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Провод ПВ3 1х0,75 (белый) гибкий | м | 800 |  | 1600 | 2400
11 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Кабель ПВСм 5х0,75 (синий; ж-зеленый; белый…) | м | 200 |  | 400 | 600
12 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Концевой выключатель ВПК 2111 | шт | 4 |  | 8 | 12
13 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Кабель ПВСм 4х0,75 (синий; ж-зеленый; белый…) | м | 200 |  | 400 | 600
14 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Кабель ПВСм 2х0,75 (синий; ж-зеленый; белый…) | м | 200 |  | 400 | 600
15 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Колодка клеммная JXB-4/35 (35а) серая | шт | 400 |  | 800 | 1200
16 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Колодка клеммная JXB-4/35 (35а) синяя | шт | 400 |  | 800 | 1200
17 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Колодка клеммная JXB-4/35 (35а) Желто-зеленый | шт | 400 |  | 800 | 1200
18 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Контактор 24V NO + 1NO с блок контактами ПКИ 22 | шт | 8 |  | 16 | 24
19 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленая 24В | шт | 8 |  | 16 | 24
20 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красная 24В | шт | 8 |  | 16 | 24
21 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм белая 24В | шт | 4 |  | 8 | 12
22 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Переключатель LAY5-BD33 на 3 положения "I-O-II" стандарт ручка | шт | 16 |  | 32 | 48
23 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Пост кноп (корпус) КП-101 (1 мест.бел.) | шт | 4 |  | 8 | 12
24 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Пост кноп (корпус) КП-102 (2 мест.бел.) | шт | 4 |  | 8 | 12
25 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Кнопка управления NP2-EA22 без подсветки зеленая 1НО | шт | 4 |  | 8 | 12
26 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Кнопка управления NP2-EA22 без подсветки красная 1НО | шт | 4 |  | 8 | 12
27 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Саморезы по дереву 3,5*16 45шт/упак | уп | 12 |  | 24 | 36
28 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Саморезы по металлу со шлябкой 4,2*16 200шт/упак | уп | 8 |  | 16 | 24
29 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Кнопка управления AE-22 "Грибок" d=22мм 1з+1р 240В с фиксацией красная | шт | 4 |  | 8 | 12
30 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Держатель маркировки ДМ 20Х25мм | шт | 40 |  | 80 | 120
31 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Розетка стационарная IEK Magnum ССИ-114 16А 3Р+РЕ 380В IP44 PSN12-016-4 | шт | 4 |  | 8 | 12
32 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Вилка кабельная прямая, переносная 3Р+РЕ, 3 фазы | шт | 8 |  | 16 | 24
33 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Наконечник вилочный НВИ1,5мм2-4 (50шт) | уп | 8 |  | 16 | 24
34 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Наконечник вилочный НВИ 0,75мм2-4 (50шт) | уп | 8 |  | 16 | 24
35 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | СИГНАЛИЗАТОР ЗВУКОВОЙ AD22-22M/K23 D22 ММ 24В DC ЧЕРНЫЙ | шт | 4 |  | 8 | 12
36 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Переключатель 2 положения с фиксацией XB2-BD21 | шт | 4 |  |  | 4
37 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Провод ПВЗ 3×1,5 | м | 40 |  |  | 40
38 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Сигнальная индикаторная лампа TDM ELECTRIC Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В TDM 220(230) В зеленый | шт | 4 |  |  | 4
39 | Промышленная автоматика | Электромонтажное оборудование и материалы | Потенциометр компактный, 22mm, кругл., пластик, чёрный, 10ком, с держателем, винтовые клеммы 3su1200-2ps10-1aa0 | шт | 4 |  |  | 4
1 | Сварочные технологии | Металлопрокат | Металл листовой толщиной-10 миллиметров | кг | 200 | 160 | 200 | 560
2 | Сварочные технологии | Металлопрокат, Сантехника | Труба стальная бесшовная - диаметр 57 | п/м | 3 | 2.4 | 3 | 8.4
3 | Сварочные технологии | Металлопрокат, Сантехника | Отвод сталь бесшовная - диаметр 57 | шт | 10 | 8 | 10 | 28
4 | Сварочные технологии | Металлопрокат | Труба нержавейка – диаметр 57 | п/м | 2.5 | 2 | 2.5 | 7
5 | Сварочные технологии | Металлопрокат | Труба нержавейка – диаметр 15 | п/м | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.4
6 | Сварочные технологии | Металлопрокат | Металл листовой нержавейка толщиной – 3мм | кг | 5 | 4 | 5 | 14
7 | Сварочные технологии | Инструмент | Пруток для сварки аргоном по нержавейки - диаметр 1,2-1,6мм | кг | 2 | 1.6 | 2 | 5.6
8 | Сварочные технологии | Инструмент | Проволока обмеднённая для сварки полуавтоматом диаметр 1 мм | кг | 10 | 8 | 10 | 28
9 | Сварочные технологии | Инструмент | Электроды УОНИ-13/55 д.3мм Esab | кг | 30 | 24 | 30 | 84
10 | Сварочные технологии | Инструмент | Газ аргон для аппарата аргоновой сварки | лит | 90 | 90 | 90 | 270
11 | Сварочные технологии | Инструмент | Газ углекислота | лит | 100 | 100 | 100 | 300
12 | Сварочные технологии | Инструмент, Прочее | Бумага офисная А-4 | уп | 2 | 2 | 2 | 6
13 | Сварочные технологии | Инструмент | Сопло керамическое TIG-8 диаметр, Цанги TIG е-4 (на 2,4), Цангодержатель TIG, Колпачки TIG, Уплотнительная втулка (цанги) TIG (комплект расходников для держателя Kemppi Flexlite) | комплект | 10 | 10 | 10 | 30
14 | Сварочные технологии | Инструмент | Вольфрамовый электрод 2,4 синий | шт | 20 | 20 | 20 | 60
1 | Слесарное дело | Металлопрокат | Лист металлический горячекатаный толщиной 2 мм. | кг | 96 | 96 | 192 | 384
2 | Слесарное дело | Инструмент | Отрезной круг по металлу 125мм | кг | 32 | 32 | 64 | 128
3 | Слесарное дело | Инструмент | Полотна для ножовки по металлу | кг | 16 | 16 | 32 | 64
4 | Слесарное дело | Инструмент | сверло по металлу Д- 4мм | шт | 20 | 20 | 20 | 60
5 | Слесарное дело | Инструмент | сверло по металлу Д- 10мм | шт | 20 | 20 | 20 | 60