## ЭОМ Силовое
| Электрооборудование, электроосвещение | объем | цена за ед. | доставка | монтаж | общая сумма
283 | выключатель автоматический QF 1 | 1
284 | пускатель реверсивный ПМЛ-1501 с приставкой ПКЛ 2004(23) | 1 шт
285 | Тепловое реле РТЛ 1005 | 1 шт
286 | Кнопка управления КЕ011 исп2 (красная) | 1 шт
287 | Кнопка управления КЕ011 исп2 (черная) | 1 шт
288 | переключатель ПКУ 3 -14 с - 3031 - УЗ | 1 шт
289 | арматура сигнальная АМЕ-321221292-220 В | 2 шт
290 | Блок зажимов Б 324-4П25-В/ВУЗ-10 | 2 шт
291 | Указатель световой СУП-М +электродвигатель | 1 шт
292 | выключатель конечные в комплекте с задвижкой | 4 шт
293 | Пост управления (кнопочный) ПКЕ 212-1 | 3 шт
294 | ЩРн-243-0.74 У 2 | 1 шт
295 | выключатель автоматический трехфазный 220 В. ВА 57-25 | 1 шт
296 | выключатель автомат трехфазный на ток до 63 А | 1 шт
297 | прибор пожаротушения | 1 шт
298 | пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ 212-1 УЗ | 1 шт
299 | Я5111-(Х) Y 74 УХЛ 4 | 1 шт
300 | выключатель автоматический АЕ 2026 | 1 шт
301 | Пускатель реверсивный ПМЛ-1501 с приставкой ПКЛ с тепловым реле | 1 шт
302 | кнопка управления КЕО11 УЗ | 2 шт
303 | переключатель ПКУ 3 -14 с - 2001 | 1 шт
304 | Арматура АМЕ - 3212212 | 1 шт
305 | Электродвигатель (возле прибора АПТ) | 1 шт
306 | ПКУ 15 - 21.В 1 | 1 шт
| Силовое электрооборудование | объем | цена за ед. | доставка | монтаж | общая сумма
357 | Розетка силовая 40 А (открыт установка) Прима | 48 шт
358 | выключатель одноклавишный (открыт установка) прима | 190 шт
359 | выключатель двухклавишный (открыт установка) прима | 200 шт
360 | выключатель одноклавишный (открыт установка) брызгощитн | 117 шт
361 | коробка для встраива выключателей и розеток скрытой уст в осветительной сети 80х20 | 1094 шт
362 | коробка ответвительная для скрытой установки в оствет сети (80х20) | 500 шт
363 | коробка для скрытых уст в силовой сети (80х35) | 350 шт
364 | коробка в осветительной сети открыт кабельн провод | 55 шт
365 | потолочная розетка | 165 шт
366 | колодка клемная трехконтактная для светильник без уст отверстия 220 в | 250 шт
367 | Лоток лестничный LESTA 1155х300х3000-1.5 | 30 шт
368 | кронштейн настенный основание 300 мм | 90 шт
369 | Болт шестигранный М6Х30 (комплект гайка, шайба) | 3120 шт
370 | Болт анкерный с гайкой м 10/12х100 | 180 шт
371 | коробка соединительная (с шинкой заземен) | 48 шт
372 | кабель силовой ПВХ 0.66 КВ сеч 5х95 мм2 | 200 м
373 | Кабель ВВГнг сеч 5х16 мм2 | 20 м
374 | Кабель ВВГнг сеч 5х10 мм2 | 10 м
375 | Кабель ВВГнг сеч 5х6 мм2 | 120 м
376 | Кабель ВВГнг сеч 5х4 мм2 | 35 м
377 | Кабель ВВГнг сеч 5х2.5 мм2 | 455 м
378 | Кабель ВВГнг сеч 5х1.5 мм2 | 40 м
379 | Провод ПВ1 сеч 6 мм2 | 960 м
380 | Кабель ВВГнг сеч 3х16 мм2 | 1100 м
381 | Кабель ВВГнг сеч 3х6 мм2 | 1400 м
382 | Кабель ВВГнг сеч 3х2.5 мм2 | 7910 м
383 | Кабель ВВГнг сеч 3х1.5 мм2 | 1260 м
384 | Провод установочный с двойной изоляц ПУНП сеч 3х1,5 мм2 | 2850 м
385 | Провод установочный с двойной изоляц ПУНП сеч 4х1,5 мм2 | 5650 м
386 | Кабель КВВГнг - 0.66 КВ сеч 4х1.5 | 230 м
387 | Кабель КВВГнг - 0.66 КВ сеч 5х35 мм2 АВВГнг 0.66 | 10 м
388 | Труба пластмассовая (ПВХ) ф 25 | 120 м
389 | Труба гибкая, гафрированная ПВХ ф 20 мм | 2100 м
390 | Труба металлическая ф 20 мм | 35 м
391 | Сталь полосовая 40 х 4мм | 65 м
392 | Уголок 50х50х5 L 3000 мм | 15 шт
393 | Сталь полосовая 25 х 4мм | 50 м
394 | Катанка ф 8 АI | 750 м
395 | Терморегулятор - 10 С + 10 С с датчиком температуры на проводе NTC 15 ком при 25 С DevigerTM 330 | 2
396 | Нагревательный кабель DeviFlexTMDTCE 30 | 68 м
397 | Алюминеевая липкая лента ширина 38 мм | 150 м
398 | Коробка Клемная IP 54 У614А У2 | 2 шт
399 | Кабель ВВГнг - 0.66 | 120 м
400 | Кабель ВВГ 3х2.5 мм2 | 122 м
401 | Труба гафрированная ПВХ ф 20 мм | 120 м
402 | Труба гафрированная ПВХ ф 25 мм | 120 м